Информация о результате завершенного расследования несчастного случая со смертельным исходом на территории ООО «Волжский магистральный коллектор» в мае 2025 года

Министерство труда, занятости и миграционной политики Самарской области (далее – министерство труда) информирует Вас о том, что 01.07.2025 завершено расследование несчастного случая, происшедшего 16.05.2025.

На территории м.р. Волжский слесарь (50 лет) ООО «Волжский магистральный коллектор» (место регистрации юридического лица м.р. Кинельский, ОКВЭД 37.00- сбор и обработка сточных вод) погиб в результате того, что был затянут водным потоком в канализационном колодце.

В ходе расследования несчастного случая комиссией установлено, что причиной явилось неудовлетворительная организация производства работ, в том числе нарушения порядка допуска к работам с повышенной опасностью.

Вид происшествия- утопление и погружение в воду, в том числе в результате падения в естественный или искусственный водоем.

Министерство труда Самарской области рекомендует работодателям организаций в целях профилактики аналогичных несчастных случаев и принятия дополнительных мер по профилактике производственного травматизма при проведении вышеуказанных работ:

- провести на основании подпункта «е» пункта 16 и пункта 17 Правил обучения по охране труда и поверки знания требований охраны труда, утвержденных постановлением Правительства РФ от 24.12.2021 № 2464, внеплановый инструктаж по охране труда в объеме Правил по охране труда при работе в ограниченных и замкнутых пространствах, утвержденных приказом Минтруда России от 15.12.2020 №902н, и Правил по охране труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда России от 16.11.2020 № 782н.