Об анализе несчастных случаев на энергоустановках за январь-март 2026 г.

Средне- Поволжское управление Ростехнадзора письмом №301-1873 от 09.04.26 г. сообщает, что за 3 месяца 2026 года на территории РФ произошло 2 несчастных случаев со смертельным исходом (2 погибших). За аналогичный период 2025 года произошло 3 несчастных случаев (3 погибших).

Исходя из анализа причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках Средне-Поволжское управление Ростехнадзора руководителям организаций рекомендует:

- Провести ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

- Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

- Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

- Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

- Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

- На постоянной основе проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, направленную на повышение производственной дисциплины труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

- Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и отключения энергооборудования и его осмотров.

- Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

- Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

- Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

- Обеспечить регулярное проведение дней охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

Приложение: Уроки, извлечённые из несчастных случаев на 10 л. в 1 экз.

Главный специалист по охране труда

администрации муниципального района

Большеглушицкий Самарской области                                                          Т.Е.Климачёва

8(84673)2-16-31