Об анализе несчастных случаев на энергоустановках за январь-ноябрь 2025 г.

Средне- Поволжское управление Ростехнадзора письмом №301-7823 от 19.12.25 г. сообщает, что за 11 месяцев 2025 года на территории РФ произошло 27 несчастных случаев со смертельным исходом (27 погибших). За аналогичный период 2024 года произошло также 27 несчастных случаев (27 погибших). На объектах электрических сетей произошло 15 несчастных случаев со смертельным исходом, на электроустановках потребителей- 10, на тепловых электростанциях- 1, на теплогенерирующих установках и тепловых сетях- 1.

Исходя из анализа причин смертельных несчастных случаев на энергоустановках руководителям организаций рекомендуется:

- Провести ознакомление работников с материалами настоящего анализа при проведении занятий и инструктажей по охране труда.

- Повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест.

- Обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать.

- Обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты.

- Усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.

- На постоянной основе проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, направленную на повышение производственной дисциплины труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед.

- Повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и отключения энергооборудования и его осмотров.

- Не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств.

- Не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости.

- Обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже.

- Обеспечить регулярное проведение дней охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

Приложение: Уроки, извлечённые из несчастных случаев на 7 л.

Главный специалист по охране труда

администрации муниципального района

Большеглушицкий Самарской области                                                          Т.Е.Климачёва

8(84673)2-25-93